## Лист1
Заказчик: | __________________________________________________________________________________________________________________________
Объект: | __________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Коммутационный модуль КЭПС-КМ |  |  | - | / | У2 | - |  |  | Кол-во, шт
Номинальное напряжение сети 6; 10 кВ | [8 empty] | Кол-во, шт
Номинальный ток отключения, 20; 25; 31,5 кА | [8 empty] | Кол-во, шт
Номинальный ток, 630; 1000; 1600 А
Климатическое исполнение, У2
Конструктивная модификация, 6.1-6.8
(См. альбом технических решений КЭПС-ВВ)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Блок управления В-6 | [8 empty] | Кол-во, шт
Конструктивная модицификация, 6; 6Т; 6Э; 6ТЭ; 6Ф
(См. альбом технических решений КЭПС-ВВ)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Дополнительное оборудование
Комплект верхних шин (3 шт.) |  |  |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
Механический указатель состояния |  |  |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
Механизм блокировки и отключения (МБО) (для жесткой тяги) |  | - с дополнительным контатком |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
|  | - без дополнительного контакта |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
Механизм блокировки и отключения (МБО) с дополнительным контактом (с тросиковой тягой) |  | - длина тросика 1.2м. |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
|  | - длина тросика 1.4м. |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
|  | - длина тросика 1.6м. |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
|  | - другая длина тросика (указать длину) |  |  |  |  | м |  | Кол-во, шт
Комплект для блокировки (входит в состав МБО по умолчанию) |  |  |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
Комплект для крепления коммутационного модуля КЭПС-КМ |  |  |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
Ручной генератор Импульс (для ручного включения) |  |  |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
Розетка ручного генератора Импульс |  |  |  |  | нет |  |  | да | Кол-во, шт
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Дополнительные требования |  | ____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________