## Лист1
[9 empty] | Опросный лист № |  |  |  | ____
на комплект адаптации для ячеек КРУ/КСО
1. Коммутационный модуль КЭПС-КМ | [5 empty] | - |  |  | - |  | / | 630 |  | У2 |  |  |  |  | шт.
[12 empty] | 1000 | [6 empty] | шт.
Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ | [11 empty] | 1600 | [6 empty] | шт.
[12 empty] | 2000 | [6 empty] | шт.
Номинальный ток отключения, 20; 25; 31,5 кА
Номинальный ток, А | [17 empty] | Всего | шт.
2. Тип модернизируемой ячейки: | [6 empty] | 3. Металлоконструкция: | [8 empty] | 4. Тип заменяемого выключателя:
- новый выкатной элемент (ВЭ)
(Пример заполнения: КРУ2-10/КСО-266) | [15 empty] | (Пример заполнения: ВМПП-10 / ВМП-10К)
- комплект адаптации к существующему ВЭ
- комплект адаптации для стационарной установки
5. Механизм доводки: | [8 empty] | 6. Расположение механизма доводки:
(заполняется при модернизации КРУ в случае применения новых ВЭ) | [8 empty] | (заполняется при модернизации КРУ2-10; КР-10/31,5 и пр.)
| - с червячным редуктором | [8 empty] | - сверху справа |  |  | - сверху слева |  |  |  | - снизу справа |  | - снизу слева
- с ручной докаткой
7. Втычные контаткы главных цепей: | [7 empty] | 8. Материал ошиновки главных цепей | [6 empty] | 9. Тип применяемого Блока управления
(заполняется при модернизации КРУ с выкатными | [7 empty] | (марка)
элементами):
| - "тюльпан" 24 мм | [7 empty] | - медь |  | ________(М1Т) |  |  |  |  | - без питания от токовых цепей (серии КЭПС-В-6)
| - "тюльпан" 36 мм | [7 empty] | - алюминий |  | ________ (АД0, АД31Т) |  |  |  |  | - с питанием от токовых цепей (серии КЭПС-В-6Т)
| - ламельные контакты | [14 empty] | - потребляемая мощность не более 37 Вт
(дополнительная опция)
- другой тип контактов
- оставить существующие
| _______________________ |  |  | - тип
10. Место установки блока управления: | [7 empty] | 11. Возможность включения ВВ при | [6 empty] | 12. Разъемы вспомогательных цепей:
отсутствии оперативных цепей:
| - на выкатном элементе | [7 empty] | - да | [6 empty] | - резьбовой (СШР) |  |  |  | - тип
| - в релейном отсеке | [7 empty] | - нет | [6 empty] | - быстросъемный (каскад) |  |  |  | - тип
| - на фасаде ячейки | [7 empty] | - количество ручных генераторов | [7 empty] | - другое
| - другое | [14 empty] | - кол-во разъемов на одно присоединение
13. Напряжение оперативного питания: | [7 empty] | 14. Тип релейной защиты | [5 empty] | 15. Наличие ограничителей перенапряжений:
(после модернизации)
| = 110 В |  |  | ~ 110 В |  |  |  |  | - электромеханическая | [5 empty] | - да |  |  | - кол-во комплектов
| = 220 В |  |  | ~ 220 В |  |  |  |  | - микропроцессорная | [5 empty] | - нет
- другое
16. Выполнение проекта: | [7 empty] | 17. Сведения о монтаже: | [6 empty] | 18. Сведения о доставке
| - требуется | [7 empty] | - под ключ | [6 empty] | - доставка поставщика
| - не требуется | [7 empty] | - шефмонтаж | [6 empty] | - самовывоз
| - существующий проект | [7 empty] | - монтаж заказчика | [6 empty] | - по согласованию
19. Дополнительные требования: |  |  |  |  | _________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20. Сведения о Заказчике:
Организация: |  | ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Название объекта: |  |  | ____________________________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение объекта: |  |  |  | _______________________________________________________________________________________________________________
Ячейка №: |  | _________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., должность): |  |  |  |  | _________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон, e-mail: |  |  |  | _________________________________________________________________________________________________________________
Подпись ответственного за заполнение опросного листа: | [8 empty] | ________________________________________________________________________________________
Подпись представителя завода-изготовителя: | [6 empty] | __________________________________________________________________________________________________